# Сведения качестве питьевой воды, подаваемой абонентами с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Суджанского района в течении календарного 2019 года

Сведения качестве питьевой воды, подаваемой абонентами с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Суджанского района в течении календарного 2019 года

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений  В соответствии со ст.23 Федерального Закона №416- ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» администрация Суджанского района приводит сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам и использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Суджанского района.

Для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям санитарных норм и правил, производится контроль качества воды. Данный контроль происходит согласно разработанной и согласованной с управлением Роспотребнадзора по Курской области рабочей программе.      Качество питьевой воды контролируется по химическим, органолептическим, радиационным, микробиологическим и бактериологическим показателям, согласно календарного графика отбора проб по скважинам и из разводящей сети. В весенний период проводится хлорирование водонапорных башен и разводящих сетей. А также ежемесячно, согласно графика промывка водонапорных сетей.

По результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы качества питьевой воды, выполненной органами федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, средние уровни показателей проб питьевой воды, отобранных в течении календарного 2019 года :

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Воробжа:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ Воробжанская средняя общеобразовательная школа»»;

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Гуево

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Гуевкая средняя общеобразовательная школа»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Гончаровка:

- в точке отбора проб «водокран, «Гончаровская средняя общеобразовательная школа»;

-   В точке отбора проб «водокран, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Золотой улей» ул.Мира

- в точке отбора проб «водозабор с. Гончаровка, Суджанский район, арт. скважина»;

- в точке отбора проб «водозабор с.Гончаровка, (колхоз), Суджанский район, арт.скважина №4786»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Замостье

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Замостянская средняя общеобразовательная школа»;

- В точке отбора проб «артезианская скважина, с.Пушкарное»;

- В точке отбора проб «артезианская скважина, хутор Агроном»;

- В точке отбора проб «артезианская скважина, с.Бондаревка»;

- В точке отбора проб «артезианская скважина №1, с.Новая Бондаревка»;

-В точке отбора проб «артезианская скважина, п.Мирный»;

- В точке отбора проб «артезианская скважина, с.Замостье»;

- В точке отбора проб «артезианская скважина, с.Замостье, ул.Сад»;

- В точке отбора проб «артезианская скважина, с.Замостье, ул.Комсомолькая»;

- В точке отбора проб «артезианская скважина №2, с.Новая Бондаревка».

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с. Казачья Локня»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Казачелокнянская средняя общеобразовательная школа»

-   В точке отбора проб «водокран, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида Казачелокнянский сад»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с. Малая Локня»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Малолокнянская средняя общеобразовательная школа»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Мартыновка»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Мартыновка средняя общеобразовательная школа»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Махновка»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Махновская средняя общеобразовательная школа»

-   В точке отбора проб «водокран, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида Махновский сад»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Погребки»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Погребская средняя общеобразовательная школа»

Соответствуют нормам качества питьевой воды г.Суджа»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа №1, ул.Щепкина,д.16»

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа №2, ул.Октябрьская, д.12»

- В точке отбора проб «водозабор Центральный, арт.скважина»

- В точке отбора проб «водозабор Пристанционная часть города, арт.скважина»

-  В точке отбора проб «водозабор г.Суджа,ул.Заречная, арт.скважина»

-   В точке отбора проб «водокран, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1, ул.Комсомольская, д.6»

-   В точке отбора проб «водокран, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6,ул.Р-Люксембург, д.10 А»

-   В точке отбора проб «водокран, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7, ул.Заводская,д.21 А»

-   В точке отбора проб «водокран, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8,пер. 1 Мая, д.2»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Свердликово»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Свердликовская средняя общеобразовательная школа»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Поречное»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Черкасскопореченская средняя общеобразовательная школа»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Борки»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Борковская основная общеобразовательная школа»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Гоголевка»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Гоголевская основная общеобразовательная школа»

- Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Дарьино»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Дарьинская основная общеобразовательная школа»

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Заолешенка»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Заолешенская основная общеобразовательная школа»;

-   В точке отбора проб «водокран, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Золотой колос» пер.А.Бутенко»

-   В точке отбора проб «водокран, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Радуга, ул.Колхозная 18А»

- В точке отбора проб «артезианская скважина, с.Заолешенка, арт.скважина»;

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Ивница»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Ивницкая основная общеобразовательная школа»;

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Киреевка»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Киреевская основная общеобразовательная школа»;

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Лебедевка»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Лебедевская основная общеобразовательная школа»;

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Новоивановка»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Новоивановская основная общеобразовательная школа»;

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Русское Поречное»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Рускопореченская основная общеобразовательная школа»;

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Толстый Луг»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Толстолужская основная общеобразовательная школа»;

Соответствуют нормам качества питьевой воды в с.Уланок»:

- В точке отбора проб «водокран, МКОУ «Уланковская основная общеобразовательная школа»;